## Spares 2025
Product No | Description | Rate
7506620 | Filling with backflow preventer | 125
7817500 | Mounting clip (set of 2) WB2B/B2Hx | 6.6
7818021 | Condensate flex hose (exit) B2Hx 80-100 | 12
7819967 | Temperature sensor | 78
7819971 | Quick air vent valve G3/8 | 21
7822742 | Test port cap (set of 2) WB / B2xx | 12
7822767 | Flue gas temperature sensor | 25
7823837 | Ignition/ ionisation electrode | 39
7823839 | Radial fan RG130 WB1A | 211
7825486 | Condensate hose, 400mm WB1A | 6
7825487 | Thermal switch | 20
7826217 | Gasket set A17x24x2 (set of 5) WBxx/B2xx | 7
7826471 | Gasket (air intake), DN60 WBxB/B2xx19-35 | 7.5
7826473 | Expansion vessel 10L | 118
7826515 | Ignition electr. w gskt B2xx 19 | 39
7826516 | Ignition electrode | 38
7827024 | Gasket (Ioniz. electrode) WB2B / B2HA | 13
7827429 | Pipe clamp DN25 (set of 5) B2Hx 80-100 | 12
7827932 | Valve insert B2Tx | 82
7828002 | Gasket, A 10 x 15 x 1.5 (set of 5) B2Tx | 6.9
7828557 | Auto air vent + clip | 26
7828635 | Heating flow pipe | 25
7828636 | Heating flow pipe | 34
7828637 | HR EPDM hose | 25
7828645 | Gasket (flue gas), DN 60 WBxB/B2xA 19-35 | 9.6
7828646 | Expansion vessel CRI 8 | 112
7828647 | Cable kit MAG | 21
7828716 | Insulating ring B2HB 45-57 | 51
7828718 | Ignition/ ionisation electrode | 38
7828721 | Gas solenoid valve | 192
7828747 | Gasket set, plate Ht. Exch. CPK | 28
7828748 | Step motor (linear) CPK | 71
7828749 | Flow sensor CPK | 82
7828750 | Air vent (Caleffi) CPK / B2Tx | 27
7828766 | O-ring 17x4 (set of 5) CPK | 13
7829788 | Condensate flex hose (exit) B2Hx 80-100 | 12
7829798 | Ignition electrode block | 43
7829806 | Htg flow/return/Isolation valve (1 pcs) | 93
7830016 | Comb.Chbr.Refr. B2HB 45-57 | 46
7831346 | Ignition/ ionisation electrode | 40
7831502 | Flex pipe MAG G3/8 (exp. tank) B2Tx | 20
7831659 | Heat exchanger (DHW) CB10-26 B2Tx 35 | 142
7832516 | Controller VBC112-A01.100 WB1B | 313
7833029 | Safety valve 3bar no clip 7828763 | 41
7833510 | Manometer 0-6bar w.flex.hose | 34
7833759 | Radial fan NRG118 E CVI | 211
7834234 | Ionisation electrode w Gsk WB2B-19/26/35 | 39
7834235 | Ionisation electrode w Gsk WB2B-45-105 | 39
7834783 | P trap for 050 | 36
7834985 | Pressure gauge | 53
7834987 | Insulating ring B2HB 45-57 | 63
7836177 | Burner gasket, 187x5.5mm | 25
7836178 | Burner gasket, 299x5.6mm WB2B / B2Hx | 50
7836324 | Gas valve CES w Gskts WB2B | 154
7836489 | Ionisation electr. w gasket B2Hx 45-100 | 39
7836815 | Ignition electrode block | 41
7837228 | Heating flow pipe | 39
7837229 | Heating flow pipe | 39
7837230 | HR EPDM hose | 39
7837231 | Expansion vessel CRI 8 | 142
7837892 | Safety valve 3bar no clip 7828763 | 27
7838087 | Pressure gauge | 60
7841525 | Control VBC112-A01.200 | 388
7841748 | Control VBC113-C10.001 | 289
7841762 | Ignition/ ionisation electrode | 29
7841779 | Plate heat exchanger 18 plates | 123
7841824 | Step motor | 114
7842085 | Ign transformer (w screws-without plate) | 23
7842163 | Display PCB Vitodens 050 | 94
7842194 | PCB VBC113-C11.xx B1HA/B1KA | 289
7861168 | Main PCB for 050 VBC115-A10.004 | 117
7823844 | Expansion vessel CRI 8 | 112
7824699 | Cartridge with step motor | 92
7833037 | Safety valve 3bar D=19,9 x G1/2 | 41
7825971 | Circuit pump motor f.VlMb 12/6,7HE | 203
7828746 | Plate heat exchanger 20 plates 4 O-rings | 150
7823859 | Sealing of plate heat exchanger | 11
7823868 | Pump VIMb 12/6HE | 203
7828287 | Cold water inlet elbow with CW flow switch | 62
7828522 | Ign. transformer module ZIG 2/12 WB1A | 38
7825533 | Plate heat hxchanger 12 Plates | 142
7818363 | Ignition electrodes | 50
7829304 | Plate heat exchanger 14 Plates | 109
7818364 | Ionisation electrode | 37
7823856 | Heating flow pipe HV | 26
7825933 | Connection elbow WW | 44
7823857 | Heating return pipe HR | 36
7827526 | Gas combi valve CGS71 D R10 206V | 235
7823838 | Flapper (air/fuel) u | 27
7828530 | Water pressure sensor WB1A | 69
7823511 | Safety valve f Vitodens 200 | 77
7826307 | Conn. pipe 3 (htg supp) B2TB | 45
7826508 | Gas valve CES w Gskts WB2B r | 140
7454528 | Digital time clock 100-W WB1C | 234
7818305 | Circulation pump head VIHU7-3 | 196
7825241 | Control GG1 13-66kW | 511
7838384 | Control console VBC130A06.101 WB2B-19-60 | 560
7827843 | Comb.Chbr.Refr. B2HB 45-57 | 41
7827846 | Insulating ring B2HB 45-57 | 45
7826215 | O-ring set (Supply/Return 18x3) B2xx Sm. | 8.3
7817746 | Burner gasket CM2 | 18
7823871 | Gasket set | 32
7822897 | Pressure transmitters | 86
7825490 | Thermal switch | 27
7828982 | Connecting cable, ignitor WB1B | 26
7822350 | Cable kit MAG | 19
7838382 | Control VBC132-A06.101 | 517
7822764 | Step motor (linear) CPK | 55
7823872 | Spring clips (set of assorted) | 20
7822781 | Burner gasket, 299x5.6mm r WB2B-45-105 | 32
7826308 | Flow switch B2Hx 19-35 | 45
7819627 | Ignition electrodes | 47
7823858 | Plate heat exchanger | 137
7819628 | Ionisation electrode | 37
7824453 | Air pressure switch 220/150 Pa WB1A | 92
7827309 | Flow & Return isolation valve (single) | 30
7823840 | Gas train VK4115V WB1A | 236
7827957 | Ignitor | 43
7822760 | Gasket set, plate Ht. Exch. CPK | 12
7823851 | Siphon | 29
7831034 | Radial fan RLS154 66kW w/o Elec. | 467
7822555 | Ignition unit ZAG 2XV 01/10 230V 60Hz | 54
7822784 | Burner gasket CM2 | 15
7833758 | Radial fan NRG118 E | 211
7828496 | Control VD 100 18kW HO | 560
7829789 | Condensate hose | 20
7831174 | Hydraulic combi comfort 30kW GB | 647
7827025 | Gasket (ignition electrode) WB2B / B2xx | 13
7829302 | Pump motor UPR-15/60 | 255
7817698 | Burner gasket (secondary), WB2A | 37
7828744 | Pump motor UPR-15/70 | 255
7822785 | Ignition electrode | 45
7299408 | Wall mount base HO1B | 184
7822710 | Burner gasket, 299x5.6mm r WB2B-45-105 | 29
7822943 | Press. gage (PSI) WB2A-44/60 r | 48
7828506 | Control VD 100 24kW combi | 0
7838381 | Control VBC134-A06.101 | 560
7831440 | Heating flow pipe | 34
7822786 | Ionisation electrode | 36
7822709 | Hinges (Ctrl housing, set of 10) WBxB | 20
7823846 | Gasket set (flue gas) WB1A | 23
7827845 | Insulating ring B2HB 45-57 | 78
7829796 | Gasket (radial fan) WBxB | 12
7826998 | Control Vitodens 100 24kW system CT | 619
7828516 | Control VD 100 30kW combi | 560
7828741 | Pump motor UP-15/50 | 203
7834038 | IO-electrode Ni-Ferral Zyl. 19kW | 39
7828347 | Insulating ring B2HB 45-57 | 62
7843834 | Flow switch assembly | 191
7187448 | Isolation valves (F & R) WB1A | 210
7819527 | Gasket set | 12
7824207 | Flow switch VK315M WB1A/B WB2B-19/26/35 | 86
7825700 | Set of clip nuts | 6.6
7826529 | Radial fan RG148 | 452
7827950 | Plate heat exchanger | 193
7840112 | Cleaning kit, Vitodens | 42
7826214 | O-ring set (heat exchanger 21x3) B2xx Sm | 6.9
7826524 | Burner gasket CM2 | 14
7827462 | Seal A11,5x18,5x2 | 11
7426896 | Capacitor | 28
7828346 | Insulating ring B2HB 45-57 | 35
7828742 | Pump motor UP-15/60 | 203
7829293 | Cover (flip-down) WB1B | 37
7819975 | Ignition unit | 46
7826535 | Condensate hose | 21
7837918 | Gas valve GB-ND 055 E01 19/26 G20 | 191
7822554 | Burner Ctrl, LGM29.55A6201 u | 990
7828743 | Pump motor UP-15/70 | 255
7829321 | Radial fan RG130 230V | 211
7822731 | Circulation pump head VIUPE 60 KM BUS | 347
7822804 | Expansion vessel 10L | 124
7826542 | Flow switch VK332M WB2B / B2HA 80/100 | 86
7828745 | Plate heat exchanger 12 plates | 109
7819825 | Sensor #5 (DHW) WB2A-24C | 78
7823850 | Condensate hose WB1A | 38
7825723 | Adaptor for step motor | 51
7831028 | Radial fan, RLS154 (wo electr) WB2A-60 | 495
7878907 | heat exchanger Vitodens 100 | 661
7822789 | Flapper (air/fuel) ru | 34
7826470 | Conn. pipe 2 (htg rtn) B2HB 45-57 | 21
7833511 | Radial fan RG148 E | 452
7831033 | Radial fan RLS154 49kW w/o electronic | 467
7827031 | Gasket (Ioniz. electrode) WB2B / B2HA | 12
7833548 | Circuit pump VI para 25/1-11 | 517
7822761 | Comfort plate heat exchanger | 365
7828980 | X20 cable harness V111 | 26
7831036 | Radial fan RLS154 WB3A 35kW | 609
7831173 | Hydraulic combi GB | 647
7837053 | Sensor #1 (outdoor, NTC) | 116
7147018 | Burner cable #41/90 l=3470 | 83
7822353 | Air bleed valve, G3/8 B2xx 19-35 | 8.9
7822691 | Circulation pump head VI RLE-40/60 | 196
7824218 | Gasket set | 12
7826458 | Pump motor 7m | 221
7827933 | Profile gasket (DHW ht.exch) B2Tx | 8.3
7828495 | Control VD 100 24kW HO | 560
7822762 | Water switch | 27
7828756 | Bypass cartridge CPK | 37
7831342 | Heat exchanger | 789
7831924 | Flapper (air/fuel) u | 28
7833512 | Radial fan RG148 w Gskts WB2B-80/105 | 452
7833959 | Hydraulic combi GB | 368
7810656 | Graphite gasket | 29
7823542 | Water switch - short - w/o resistance | 93
7826532 | Manometer 0-6 bar w.flex.hose | 37
7827527 | Combination gas valve CGS71 C R10 20V | 235
7828717 | Cylinder flame body | 92
7835597 | Comb.Chbr.Refr. B2HB 45-57 | 45
7817529 | Set of heating water connections AP | 104
7828515 | Control VD 100 30kW Combi | 560
7841887 | Display PCB (7841888 is main PCB) 050 | 94
7823870 | Grommets | 40
7831175 | Hydraulic combi comfort 24kW GB | 647
7835443 | Pipe cover tray | 113
7814681 | Contactor relay | 180
7404396 | Fuse, 2.5A/250V (Pkg of 10) WB1B | 12
7822351 | Diaphragm expansion vessel 12L | 137
7823106 | Cable kit MAG | 26
7823831 | Cover (flip-down) WB1B | 37
7826206 | Expansion pipe CPK | 73
7817688 | Grommet (flue gas), DN110 WB2x / B2HA | 11
7826465 | Plate heat exchanger | 159
7827425 | Clip D=8 | 8.7
7828911 | Gas cock Rp1" | 147
7826554 | PRV-set TÜV | 74
7831035 | Radial fan RLS154 WB3A 26kW | 609
7831171 | Hydraulic system GB | 368
7831404 | High limit switch 100°C-6 36TXVE21 | 38
7831530 | Adapter step motor | 63
7841522 | Control VBC113-B01.900 | 317
7837078 | Sensor #3 (boiler, tank) Tmk/Dek/KR | 101
7823869 | By-pass / overflow valve | 63
7828337 | Insulating ring B2HB 45-57 | 45
7828795 | Flow switch VK332M WB2B / B2HA 80/100 | 86
7831501 | Diaphragm expansion vessel 12L | 147
7836443 | Circuit pump motor VIUP 15-65 | 255
7837110 | Ignition lead w. bracket 5kOhm | 34
7838554 | Control unit VBC135-A20.001 | 560
7820384 | Water pressure switch WB2A-24/32 | 69
7822783 | Burner tube | 122
7822787 | Pressure switch | 53
7822902 | Flow switch Vitodens 300 WB3A | 29
7823833 | Spring clip set (front panel) WB1A | 26
7826025 | Pressure switch | 53
7187449 | Domestic hot water fittings | 100
7817696 | Matrix burner mesh WB2-44/60 r | 789
7823015 | Ionisations lead - inner | 19
7825651 | Cold water valve | 13
7826384 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 62
7827557 | Gas restrictor EG-LL 60kW | 30
7830961 | Control VD 100 30kW combi | 560
7835380 | Bracket DN100 victaulic | 147
7835384 | Gasket victaulic clamp DN100 | 130
7835807 | Circulation pump motor VIUPM2 70 | 388
7837919 | Gas valve GB-ND 055 E01 G20 | 191
7838383 | Control VBC132-A06.201 | 560
7838677 | Victaulic clamp DN50 | 112
7837112 | Fixed high limit 248°F/120°C GC1/GW2 | 35
7817685 | Siphon | 28
7823558 | Coding plug 2034:0304 | 25
7823845 | Vent pipe adaptor turret 60/100 WB1A | 55
7824249 | Flow limiter 10L | 41
7825615 | Burner tube | 324
7825701 | Interlocking type connector kit | 6.6
7826558 | Gasket set, htg circuit | 12
7826718 | Cable harness 100/35/54/PE B2HA 80-100 | 44
7828001 | Fixing element | 12
7828426 | Siphon | 21
7829008 | Return flow limiter RV-IO DN15 short | 20
7822896 | Profile gasket Vitopend | 19
7823854 | Union nut HV | 111
7824779 | Gas combi regulator VK4115V WB2A | 236
7828638 | Adaptor pipe Connection | 42
7829297 | Expansion pipe CPK | 44
7829306 | Wall bracket | 27
7829586 | P & T valve | 100
7830962 | Control VD 100 24kW combi | 560
7833208 | Coding plug 2019:0306 | 25
7833428 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 62
7833962 | Hydraulic block for system V100 | 303
7834991 | T-connecting piece | 12
7835169 | Ionisation electrode | 39
7836977 | Circuit pump VI Para 25/1-12 (0-10V) | 804
7840565 | Pump UPM3 15-75 | 303
7830198 | Adj. high limit 30-110°C NR1/NR2 | 58
7817185 | Gasket GF, 316mm I.D. WB2A-44/60 | 26
7819478 | Ignition/ monitoring block | 85
7822707 | Pressure gauge fitting WB2x | 15
7823072 | Circuit board, VR20 u | 292
7823182 | Water expansion vessel | 266
7826457 | Pump motor 5m | 196
7828036 | Manifold (supply, DHW ht.exch) B2Tx | 161
7828037 | Manifold (return, DHW ht.exch) B2Tx | 32
7828923 | Gasket set f. Conn. set WB2B 80-105k | 12
7830399 | Connection wire fan 100 | 12
7831176 | Hydraulic combi 24kW GB | 647
7831997 | Cylinder flame body | 209
7833204 | Coding plug 2017:0307 | 25
7833215 | Coding plug 2020:0304 | 25
7834233 | IO-electrode Ni-Ferral Ball 26/35kW | 39
7836976 | Circuit pump VI Para 25/1-11 (0-10V) | 631
7838553 | Control unit VBC135-A10.001 | 560
7841062 | Condensate pipe WB1C (corrugated) | 21
7817231 | Access. pack (3-pole plugs #143,145,146) | 12
7820180 | Hinges (Ctrl housing,set of 2) GWxB/MW2C | 4
7831930 | Circuit board (ctl software), NR2 | 223
7837010 | Coding plug 1001:02 | 19
7818117 | Burner gasket, 299x5.6mm r WB2B-45-105 | 25
7818151 | Electronics box, RLS154 u | 502
7818165 | Air pressure switch connection pipe | 11
7820838 | Ignition block Matrix burner | 108
7822553 | Burner Ctrl, LGM29.55A5201 (u) | 990
7822734 | Boiler connection grommets | 19
7823972 | Connecting Cable, Ign.Transf.module WB1A | 12
7824755 | Motor electronic RLS 154 | 444
7825645 | KFE-cock | 16
7825722 | Return valve unit Grundfos | 161
7826216 | Gasket set (10x2mm) WB1A / B2Tx | 12
7826474 | Connection lead MAG | 19
7826540 | Gasket set | 12
7828639 | Connection angle - heat return(brass) | 37
7828759 | Clip D=10 | 19
7828762 | Clip D=18 (set of 5) CPK | 12
7830963 | Control VD 100 24kW system | 560
7831027 | Radial fan, RLS154 (wo electr) WB2A-44 | 495
7831351 | Wall bracket | 25
7842522 | Coding plug 201C:0207 | 30
7833429 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 62
7833888 | Coding plug 231C:0101 | 19
7833890 | Coding plug 2338:0101 u | 25
7833968 | Coding plug 2012:0403 | 25
7834986 | Condensate hose | 33
7834990 | Wall bracket | 34
7835112 | Sensor #3 (boiler, set of 2) B2Hx 45-150 | 69
7835633 | Ignitor | 69
7837521 | Circuit pump header VIHU/7 Bus | 359
7838925 | Coding plug 256A:0201 | 25
7841668 | Gas valve GB-ND 055 E01 24kW G20 | 191
7861795 | 050-W display PCB field service only | 56
7147017 | Burner cable Nr.41/90 l=2800 CT3/VD2A | 83
7428064 | Burner cable No.41/90 | 71
7820290 | Motherboard G-LP4 300 GC1,GW2,MW1,MW2 | 258
7817686 | Gasket set | 22
7818177 | Cable harness X14 | 37
7819663 | Consumable anode | 63
7822751 | Cover (flip-down) WB2B-45-105 | 48
7822894 | Connector set of seals | 13
7823557 | Coding plug 2033:0303 | 25
7823825 | Cable harness X9 Combi | 12
7823843 | Pressure switch Cable '201 order' WB1A | 29
7823855 | Union nut HR | 111
7824248 | Flow limiter 8l | 19
7825794 | Gas Valve CG10E | 250
7825795 | Gasket with adhesive | 49
7826383 | Diaphragm expansion vessel 12L | 137
7826453 | Conn. pipe 3 (htg supp) B2TB | 69
7826500 | Burner gasket, 299x5.6mm r WB2B-45-105 | 26
7826504 | Ignition electrode | 38
7826593 | Radial fan RG148 w Gskts r WB2B-80/105 | 452
7828043 | Heat exchangers CB10-16 | 106
7828044 | Heat exchanger (DHW) CB10-20 B2Tx 19 | 142
7833278 | Connection piece VL | 153
7833889 | Coding card | 19
7837250 | P trap for 050 | 36
7837252 | Circuit pump VIUP 15-40 | 221
7837254 | Gas-air-ratio premixed centrifugal fan 1 | 0
7837255 | Radial fan NRG 118 30/35 | 221
7841664 | Radial fan NRG 118 24kW | 209
7841665 | Radial fan NRG 118 33kW | 221
7841669 | Gas valve GB-ND 055 E01 33kW G20 | 191
7814500 | Circuit board (ctl software), E8.2 KR | 347
7820142 | Coding plug 1020 VD2 / VD2A | 19
7820182 | Printed circuit board GC1 GW1/2 | 279
7823982 | Motherboard G-LP1 universal NR1/NRC | 388
7837012 | Coding plug 1020:02 | 19
7192325 | Gas cock Vitodens 100 | 20
7817676 | Profile gasket WB2A-44/60 | 37
7817684 | Spring clip (set) WB2 | 8.8
7819479 | Gasket | 8.3
7819813 | Air pressure switch | 60
7819945 | Switch (On/Off), Mech.only-no swit. WB2A | 6.6
7822793 | Burner mounting flange Assly B2HB 45-57 | 104
7823823 | Wiring harness, X8 WB1A | 19
7823829 | Harness (gas valve 35) CU3A | 12
7824208 | Grommets | 25
7825998 | Controller Vitodens Scto | 619
7826513 | Burner tube WB2B 19-35, B2xx 28-35 | 137
7826530 | Burner mounting flange Assly B2HB 45-57 | 153
7827490 | Gasket union connection | 12
7827556 | Conv. kit NG WB2A-60 u | 25
7828038 | Press. bypass pipe B2Tx | 37
7828188 | Circuit pump VIZRS 15/4-3 Ku | 187
7828634 | Heat exchanger 30/35kW WB1B/2B | 0
7828726 | Burner mounting flange Assly B2HB 45-57 | 0
7828914 | Ball cock 1/2" with square fitting | 21
7831409 | O-ring (set of 5, 8x2) B2 | 22
7831415 | O-ring (5 pcs) 19,8 x 3,6 | 12
7833210 | Coding plug 201A:0205 | 25
7833879 | Coding plug 2318:0101 | 19
7833887 | Coding plug 231B:0101 | 25
7834232 | IO-electrode Ni-Ferral 13- 19kW | 39
7834728 | Burner tube, NG dnu WB2B-105 | 603
7835378 | Clamp DN65 Victaulic | 104
7835379 | Bracket DN80 Victaulic | 107
7835644 | Clip hinge | 12
7836998 | Insulating ring B2HB 45-57 | 49
7837520 | Circuit pump head VIHU6/BUS 70 | 441
7838386 | Control console WB2B-80/105 | 560
7840512 | Radial fan RG148 E 230VAC | 452
7841749 | Control VBC114-C03 | 317
7842082 | Coding card | 25
7814488 | Motherboard 230/1/50 KR u | 410
7820140 | Coding card 1001 | 25
7820141 | Coding plug 1010 | 19
7823981 | Circuit board (230V pwr supply) dnu | 191
7829790 | Circuit board (m.v. exp), MW1/MW2/GW2 | 172
7383728 | Fan 24 V | 410
7815924 | Air pressure controller | 111
7817610 | Armatur HV/HR (Quetschverbindung) | 39
7818063 | Fastening clip (set of 10) WB2A / WB2B | 12
7818141 | PCB Opto-Link | 73
7819372 | Gasket | 39
7819877 | Diverter valve 3/2-Way WB2A-24/32 | 107
7819947 | BT2 control | 303
7822354 | Circuit pump motor VIZ 2-3 | 172
7822791 | Air+gas inlet venturi type 002 WB1A | 87
7822933 | Seal kit PWT | 19
7823012 | Cable harness X8/X9 | 55
7824205 | Conn. pipe 3 (htg supp) B2TB | 63
7824206 | Conn. pipe 2 (htg rtn) B2HB 45-57 | 39
7826149 | Access. pack (gas valve/burner) WB2A | 44
7826475 | Fixing element | 30
7826538 | Air bleed header WB2B / B2Hx 45/60 | 137
7826539 | Sealing grommet set | 21
7827550 | Conv. Kit NG WB2A-32 u | 25
7828507 | Control VD 100 24kW combi w clock | 560
7828644 | Pressure gauge | 28
7828649 | Guide rails (set of 2) WB1B | 14
7828753 | Water level limiter Type A 12L | 21
7828763 | clip SIV spec.(set of 5) CPK | 62
7828985 | Cable harness step motor AMP | 19
7831401 | X20 cable harness V111 | 21
7831407 | O-ringe (5 Stck) 16 x 3 | 21
7831633 | Pressure Gauge NG27 0-4bar w. capiliary | 29
7831749 | Circuit pump VIUPSO 15-70 CIAO | 187
7832278 | Seal f. adapter press. transm. (5 pce) | 12
7832279 | Round sealing ring DIN3770 5 x 2 (5 pk) | 12
7833203 | Coding plug 2016:0307 | 25
7833688 | Pressure Gauge c/w Capillary 0-4bar | 37
7833878 | Coding plug 2317:0101 | 25
7833966 | Coding plug 2010:0403 | 25
7833979 | Gas injector 09, NG/LP (GRY) B2HA 80-100 | 12
7836328 | Oil pump motor 50W | 159
7836596 | Set of seals 1 1/2" + 1 1/4" | 17
7837253 | Front sheet metal | 231
7837349 | Coding plug 2361:0201 | 25
7838555 | Control VBC135-A30.001 | 560
7838759 | Control VBC132-D10.102 | 510
7843862 | Heat exchanger | 1.713.00
7148148 | Burner cable No.41/90 | 71
7450632 | Sensor #3 (Boiler) NR1 | 78
7814579 | Front plate for KR (7450215) | 0
7815597 | Signal light red 220 VAC | 11
7819312 | Fuse holders | 6.6
7819313 | Fuse holder cover, Vitotronic | 6.6
7819315 | Switch 2 Pole | 11
7820143 | Coding plug 1030 | 19
7820172 | Safety module w FHL (120V, wired) NR2 | 220
7820193 | Motherboard (m.v. exp), NR2 MW1/2,GW2 | 172
7823990 | Programming unit, GC1 | 209
7837013 | Codeplug 1030:02 | 19
7837147 | Circuit board CU103-A10 | 244
7837152 | Circuit boards (ETS/OptoLink, SA142/143) | 172
7187022 | Corner gas tap Rc1/2 | 26
7810655 | Seal for ignition/ionisation block | 8.3
7817822 | Anode with connection lead - 343F | 137
7818022 | Profile gasket (top/bottom) WB2 | 28
7818380 | Circuit board, connection box WB2A-44/60 | 172
7818547 | Flow switch | 104
7818575 | Wiring harness, Ion/Pe WB2A-24/32 | 44
7819481 | Burner gasket, 299x5.6mm r WB2B-45-105 | 30
7819745 | Sealing grommet (each) B2Hx 45-100 | 5
7819829 | Fan | 250
7819930 | Access. pack (3 dials, CFL) dnu | 7.3
7819950 | Circuit board (LON Module Adaptor) B2xx | 73
7820128 | Gasket, assortment ½",¾" WB2A / CPK | 14
7820966 | PCB - LGM 27.15 | 812
7822769 | Connector retaining clip (Pair) WB/B2xx | 5
7822801 | Return tube | 37
7822936 | Vent pipe adaptor 60/100 WB1A | 101
7822942 | Grommet set | 47
7822948 | Cable harness ionisation/KM-Bus | 26
7822949 | Ionisation cable inside l=390 | 44
7823346 | Burner gasket, 299x5.6mm r WB2B-45-105 | 25
7823350 | Ignition electrode | 42
7823554 | Coding plug 2030:0304 | 19
7823826 | Connection wire fan 100 | 29
7823832 | Front sheet metal | 0
7823841 | Burner mounting flange Assly B2HB 45-57 | 0
7823951 | Flapper (w frame) WB2A 44/60 | 19
7824196 | Wiring harness, X8 WB1A | 28
7824199 | Connecting cable ignition transformer | 12
7824204 | Seal rear panel kit | 19
7824810 | Pressure relief valve | 26
7826387 | Cable harness 100/35/54/PE B2HA 80-100 | 44
7826402 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 44
7826454 | Union nut HR | 51
7826557 | Ball valve tee G1/2-G1 1/4-G1 1/2 (DE) | 62
7826560 | Ball valve | 62
7827404 | Vent pipe adaptor 60/100 WB1A | 41
7827547 | Conv. kit NG WB2A-24 u | 36
7827981 | Hose 19 x 600 corrugated | 9.7
7828042 | Plug D=8/ D=10 (DHW ht.exch) B2Tx | 12
7828289 | Siphon | 21
7828614 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 62
7828615 | Cable harness 100/35/54/PE B2HA 80-100 | 51
7828640 | Union nut HV | 37
7828752 | Flow regulator (WHT/BLK), type A 10L CPK | 21
7828796 | Siphon | 42
7828909 | Ball shut off cock DN32 G1 1/2 - Rp1/2 | 172
7828910 | Ball shut off cock DN32 with retainer | 113
7828981 | X20 cable harness V111 | 26
7829291 | Wall bracket | 32
7829459 | Coding plug 201C:F304 "80°C" f.TD | 0
7831345 | Connection piece RL | 44
7831348 | Burner mounting flange Assly B2HB 45-57 | 131
7831455 | Air bleed header WB2B / B2Hx 45/60 | 137
7831617 | Ctrl housing, rear B2xx | 25
7831674 | Pipe clip D=18x1.5 B2Tx | 10
7831687 | Pump motor VIUP 15-30 | 180
7831750 | Circuit pump VIUPSO 15-60 CIAO | 0
7832469 | Condensate hose 19 x 1100 | 38
7833166 | Ign. unit ZTÜ230V 60Hz 2x7kV | 0
7833206 | Coding plug 2018:0206 | 25
7833217 | Coding plug 2022:0206 | 25
7833248 | Coding plug 2059:0205 | 19
7833880 | Coding plug 2319:0101 | 19
7833980 | gas injector 10, NG/LP (WHT) B2HA / CU3A | 12
7834029 | Coding plug 2316:0101 | 25
7834379 | Sensor #5 (DHW, immersion NTC) | 93
7834727 | Burner tube, NG dnu WB2B-80 | 603
7834734 | Venturi extension WB1B | 51
7835225 | Gasket 1¼ (set of 5) B2Hx 45-150 | 13
7835382 | Gasket victaulic bracket DN80 | 0
7837240 | Hydraulic combi GB | 394
7837522 | Circuit pump motor VIRS /7 BUS | 502
7838301 | Control VBC113-B01.xxx | 0
7838380 | Control VBC132-A06.401 | 560
7838657 | Gas valve GB-ND 055 E01 19/26 G20 | 191
7838658 | Gas valve GB-ND 055 E01 G20 | 191
7840511 | Radial fan RG148 E 230VAC | 452
7840806 | Set of gaskets | 28
7450175 | Wall mounting fixture HK1 | 170
7495341 | Power supply | 169
7810801 | Adj. high limit dial, KW2/KW3 | 6.6
7810883 | Rotary knob, Adj. high limit Dek/Tmk/KR | 6.6
7815581 | Digital time ctrl Trimatik-MC | 271
7818919 | Circuit board | 308
7820146 | Coding plug 1042 | 25
7822609 | Safety set 4A inactive (5 pieces) | 8.5
7837011 | Coding plug 1010:02 | 19
7837017 | Coding plug 1042:02 | 19
7837020 | Coding plug 1060:02 | 25
7837127 | Flip-down cover GC/GW/HK/MW | 34
7837148 | Motherboard (low voltage, MB200) | 206
7837832 | Table stand for Vitotrol 300 RF | 140
7837833 | USB cable | 12
7838954 | Access. pack (plugs #157, set of 3) | 36
7838956 | Access. pack (plugs 2-pole x3 0…10V) | 36
7838967 | Access. pack (plugs #40A, set of 3) | 25
7873830 | Power connector USB | 38
7383731 | Gasket | 8.3
7383826 | Burner tube WB3 nat. gas 8-24 kW | 431
7511598 | Operating unit Comfortrol DE/FR | 515
7516444 | Flange for double pump | 244
7811057 | Fan gasket Eurola-CB | 6.6
7813505 | Cable tree Nr.11 | 44
7815606 | Safety temperature limiter | 159
7815647 | Manometer 63 0-4bar connect 1/4 | 74
7815671 | Angled ball valve G1" | 48
7817471 | Plate heat exchanger | 117
7817509 | Logo Viessmann | 19
7817528 | Set of heating connections | 113
7817548 | Circuit board, VR20 u | 285
7817677 | Gas pipe | 38
7817683 | Flow switch | 191
7817898 | Gasket set, WB2A-24/32 | 58
7818058 | Pressure Sensor (0-4 bar) | 0
7818140 | P.C.B. Optolink Vitodens 300 | 73
7818281 | Wiring harness, X11 WB2A-24/32 | 26
7818539 | Profile gasket | 17
7818590 | Insulating ring B2HB 45-57 | 137
7819366 | Sealing grommet set | 50
7819383 | Flow monitor wall hung boiler | 96
7819387 | Siphon screw nipple | 12
7819471 | Fan | 452
7819601 | Sensor #5 (DHW) u | 78
7819629 | Matrix burner mesh WB2A | 285
7819799 | Gasket set for plate heat exch. | 22
7819802 | Heat exchanger (DHW) WB2A-24C | 365
7819878 | Sockets (set) | 28
7819909 | Transformer | 119
7819923 | Switch | 19
7819994 | Test port screws | 17
7820042 | Gas combi regulator Vitodens 100/300 | 274
7822095 | Burner plate (including gaskets) | 203
7822140 | Air pressure limiter DL5E-1P32Z | 84
7822711 | Burner WB3A 26kW EG-E | 1.368.00
7822735 | Siphon | 21
7822743 | Vent pipe adaptor 80/125 B2HB 45-57 | 51
7822759 | Insulation | 27
7822794 | LPG conversion kit | 36
7822920 | Conn. pipe 3 (htg supp) B2TB | 161
7822930 | Vent pipe adaptor 60/100 WB1A | 55
7822937 | Front sheet metal | 220
7822945 | Cable harness X8/X9 | 44
7822946 | Cable harness 100/35/54 | 48
7822955 | Ionisation lead with pull release | 36
7823033 | Circuit board (LON Module Adaptor) B2xx | 62
7823415 | O-ring 28 x 2,5 | 3
7823471 | Spacer RD11 - 50 - M6/M6 (4 nos) | 58
7823555 | Coding plug 2031:0304 | 25
7823824 | Cable harness X9 system | 12
7823853 | Gas connection tube | 81
7823862 | Pipe clip D=18 B2Tx | 12
7823950 | Flapper (w frame) WB2A 24/32 | 29
7823961 | Ctrl housing VD 100, rear WB1A | 19
7823965 | Water flow regulator 12L | 14
7824035 | P-trap connection | 21
7824203 | Gas connection tube | 26
7824703 | Supply main | 19
7825075 | Plug in returns limiter RV-IO DN15 | 11
7825181 | Coding plug 2075:0103 | 19
7825641 | Console fittings drink water | 37
7825802 | Flame detector IRD1010.1radial 90° | 223
7826131 | Flame tube | 289
7826151 | Service kit burner | 46
7826366 | Front sheet metal | 223
7826386 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 74
7826452 | Conn. pipe 3 (htg supp) B2TB | 69
7826455 | Union nut HV | 44
7826464 | Condensate hose | 21
7826512 | Burner tube, NG/LP B2xx 19 | 137
7826519 | Burner mounting flange Assly B2HB 45-57 | 131
7827391 | Circulation pump motor VIUP -30 | 196
7827430 | Spring clip (set of 5) WB2B-45-105 | 11
7827946 | Clip D=18 (set of 5) CPK | 11
7827958 | Venturi extension w Gskt WB2B / B2xx | 26
7827960 | Vent pipe adaptor 80/125 B2HB 45-57 | 56
7827992 | HR EPDM hose | 37
7827999 | Non-return valve DN15 Typ OF15 | 17
7828420 | PRV safety valve | 38
7828497 | Control VD 100 13kW HO | 560
7828758 | Clip D= 8 (set of 5) CPK | 25
7828761 | Clip D=16 (set of 5) CPK | 19
7828793 | Comb.Chbr.Refr. B2HB 45-57 | 58
7828908 | Manifold piece DN32 | 215
7828983 | Harness (Gas Valve 35) CU3A | 21
7829292 | Wall bracket | 21
7829295 | Front sheet metal | 267
7829928 | Circulation pump VIUPSO15-70 CIAO 9h | 0
7831025 | Radial fan, RLS154 (wo electr) WB2A-24 | 524
7831026 | Radial fan, RLS154 (wo electr) WB2A-32 | 524
7831368 | Front sheet metal | 330
7831410 | Casing seal oval (5 pcs) | 30
7831620 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 55
7831685 | Circuit pump VIUP15-30 CIL2 PPS 3h | 187
7831784 | Magnesium anode d=33 250/220 | 54
7831854 | Gas cock with G3/4 - R1/2 | 71
7831914 | Gas train GB055 S20 NG G1/2 | 422
7832285 | Elbow | 48
7832345 | Hose 19 x 2300 corrugated | 12
7832394 | Access. pack (plugs #1/2,2,5,6,145) | 19
7832699 | Condensate pipe 19kW | 19
7832826 | Burner tube, NG/LP WB2B / B2HA 80/100 | 431
7833187 | Controller VBC132-A03.200 | 0
7833216 | Coding plug 2021:0203 | 25
7833235 | Coding plug 202B:0102 | 25
7833430 | Cable harness X8/X9/Ioniz. B2HB 45-57 | 84
7833654 | Front sheet metal | 187
7833656 | Front sheet metal | 166
7833755 | Coding plug 60kW Cascade | 25
7833904 | Coding card | 25
7834766 | Circulating pump VIUP15-30 CIL2 | 172
7834978 | Gas conncetion 30/35kW | 82
7835163 | Gas combination controller CES25 | 235
7835164 | Burner gasket D=408 B2HA 112-150 | 70
7835168 | Flapper B2HA 112-150 | 37
7835467 | O-ring (set of 3, ht.exch) B2Hx 45-100 | 8.8
7835637 | Control console cover | 27
7835808 | Ctrl housing, rear B2xx | 53
7836227 | Profile sealing | 19
7836270 | Clip D=8 narrow (5 pcs) | 20
7836439 | Harness (Gas Valve 35) CU3A | 10
7836776 | Wiring harness 100/35 | 38
7837258 | Gasket set | 25
7837400 | Safety valve 3bar D=19,9 x D=21,7 | 41
7837603 | Progr unit, Vitotr 200 HO1B v2 | 369
7837898 | Counter plug Neptune B2Hx / B2Tx | 44
7838138 | Venturi extension 19/26 + 30 / 35kW | 44
7838393 | Wall bracket | 29
7838576 | Harness (X8/X9/Ioniz.) CU3A | 92
7839449 | Bracket (set of 2) B2Hx / B2Tx | 29
7839451 | Ionisation Electr.(w gskt) B2xx 28/35 | 36
7839456 | Harness (X8/X9/Ioniz.) CU3A | 50
7841760 | Gas connection | 53
7841847 | Coding plug 2587:0202 | 25
7861173 | Heating flow pipe | 39
7817966 | Test port plug (x2)WB2A-44/60 | 20
7832333 | Replacement MV controller, 230/1/50 u | 303
7826809 | Pressure gauge 0-4 bar | 29
7828427 | Control Vitoplus | 560
7828927 | Pump housing VITOP-S 25/10-3 | 81
7831841 | Spring clips DN20 (6 pack) | 19
7832005 | Front panel, bottom CM2 620 | 154
7837561 | Control unit VBC141.C30.100 | 560
7838346 | Condensate flex hose (exit) B2Hx 80-100 | 17
7838354 | Front sheet metal | 244
7833211 | Coding card 201B:0207 | 25
7841770 | Heat Exchanger 14 Plate | 83
7875503 | Plate heat exchanger 20 Platten | 137
7875504 | Heat Exchanger 14 Plate | 109
7841765 | Flow pipe 24kW | 36
7841766 | Heating Return Pipe 24kW | 36
7870767 | Control VBC113-F22.001 | 317
7874668 | Pump motor G-HE | 303
7857233 | Control VBC112-A01.200 WB1B HO | 289
7841796 | Seal set f plate heat exchanger + screw | 12
7875205 | Ignition Cable 5kOhm B1HA/B1KA v2 | 34
7869893 | Main PCB VBC115-A10.008 | 117
7876450 | Pump Motor G-HE PWM | 303
7843363 | Form hose HR | 39
7858946 | Stepper motor | 66
7841830 | Flow sensor | 58
7855184 | Flow/Return Isolation Valve | 67
7875202 | Ignition cable m. angle 5kOhm | 34
7875502 | Plate heat exchanger 12 Platten | 109
7843299 | Outlet pipe | 40
7883995 | Cleaning Kit (Spatula, w 3 replacements) | 42
7856565 | Ionisation electrode | 41
7874510 | Ignition electrode incl. ignition cable | 83
7826514 | Gasket, burner gauze assembly CI3 | 16
7859038 | Plate heat exchanger CB11 17 | 102
7875203 | Connecting Cable, Ignitor v2 WB1B | 39
7827567 | Nipple, D=87 VD2A 125-270 | 21
7876065 | Flow sensor | 63
7849854 | Gas valve GB-ND 055 E01-DG 30/35 G20 | 191
7859039 | Plate Heat Exchanger CB11 19 | 102
7856560 | Boiler door seal | 38
7836994 | Membrane expansion vessel 10L | 113
7810719 | Ignition Electrode Blk CM2 186-311 v1 r | 88
7842355 | GAS VALVE | 219
7861490 | GAS VALVE | 191
7817324 | IONIZATION ELECTRODE VMIII W GSKT CM2 SM | 108
7843308 | HYDRAULIC BLOCK | 368
7841820 | RTN HOUSING | 144

## Sheet2 (hidden)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
7828516 | 290 | 106.58 | 191 | 133.7 | 27.12 | 20.28%
7823840 | 212 | 60.42 | 150 | 105 | 44.58 | 42.46%
7823839 | 228 | 69.11 | 157 | 109.9 | 40.79 | 37.12%
7823837 | 31 | 9.6 | 19 | 13.3 | 3.7 | 27.82%
7833037 | 27 | 6.68 | 16 | 11.2 | 4.52 | 40.36%
7828522 | 22 | 6.12 | 17 | 11.9 | 5.78 | 48.57%
7825533 | 117 | 31.01 | 86 | 60.2 | 29.19 | 48.49%
7828506 | 290 | 98.26 | 180 | 126 | 27.74 | 22.02%
7826998 | 351 | 100.61 | 195 | 136.5 | 35.89 | 26.29%
7828495 | 351 | 97.9 | 186 | 130.2 | 32.3 | 24.81%
7824207 | 99 | 30.16 | 55 | 38.5 | 8.34 | 21.66%
7828496 | 351 | 98.94 | 186 | 130.2 | 31.26 | 24.01%
7832516 | 436 | 106.58 | 195 | 136.5 | 29.92 | 21.92%
7828721 | 150 | 74.55 | 134 | 93.8 | 19.25 | 20.52%
7833759 | 232 | 57.01 | 129 | 90.3 | 33.29 | 36.87%
7828718 | 31 | 9.94 | 20 | 14 | 4.06 | 29%
7833029 | 27 | 6.72 | 16 | 11.2 | 4.48 | 40%
7829304 | 110 | 34.31 | 70 | 49 | 14.69 | 29.98%
7828746 | 156 | 33.86 | 65 | 45.5 | 11.64 | 25.58%
7828744 | 156 | 47.07 | 100 | 70 | 22.93 | 32.76%
7841748 | 284 | 78.36 | 147 | 102.9 | 24.54 | 23.85%
7837918 | 268 | 61.31 | 115 | 80.5 | 19.19 | 23.84%
7837254 | 214 | 52.51 | 106 | 74.2 | 21.69 | 29.23%
7837231 | 90 | 22.47 | 50 | 35 | 12.53 | 35.8%
7837892 | 25 | 6.85 | 16 | 11.2 | 4.35 | 38.84%
7838087 | 37 | 9.26 | 17 | 11.9 | 2.64 | 22.18%
7837252 | 138 | 33.05 | 120 | 84 | 50.95 | 60.65%
7828744 | 156 | 47.07 | 120 | 84 | 36.93 | 43.96%
7836443 | 200 | 49.32 | 120 | 84 | 34.68 | 41.29%